汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表

（ 2018年第三季度）

| 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的 监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金湖小区 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、余氯 | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 滨海小区 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 大街巷 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 海洋站 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 汕尾中学 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 园林小区 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 边检站 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 城内路 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 西小区 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 市政府宿舍 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 莲塘街 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 文明路 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 腾飞路 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 新港卫生院 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |
| 春晖大院 | 市CDC | 市CDC | 8月3日 |  | 经检测，所检指标全部合格 |  |  |

汕尾市疾病预防控制中心

汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表

（2018年第三季度）

| 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海城云岭药店 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 | 尽管检测结果均合格，但仍建议烧开后饮用 |
| 西门市场 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 东门头 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 枋埔街 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 河园小区 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 中河建材 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 南湖仁济堂 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 附城上楼村 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 附城余子林 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 埔下吴水电埔 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 城东北平村 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 龙山小区 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 安东杂货店 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 老车头仓兜二巷 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 城东二中路11号 | 海丰县CDC | 海丰县CDC | 9月17日 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |

海丰县疾病预防控制中心

陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表

（ 2018年第三季度）

| 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的 监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市CDC 门卫 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 土笼街 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 六驿市场 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 龙潭路口 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 经济开发区 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 环城路 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 南堤路 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 龙辉路 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 下街仔 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 丽景半岛 酒店 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海花园 对面 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 维也纳酒店 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 洛洲花苑 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 东海大道 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 市政府食堂 | 市CDC | 市CDC | 7月12日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |

陆丰市疾病预防控制中心

汕尾市陆河县用户水龙头水质监测信息公开表

（ 2018年第三季度）

| 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的 监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆兴幼儿园 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 尽管检测结果均合格，但仍建议烧开后饮用 |
| 陆河交警大队 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县卫生系统公共租赁房 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 河田中学 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河中学 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县外国语学校 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县职业学校 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县财政局 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县水务局 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县公安局 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 河田派出所 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县建设局 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县实验中学 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县政府 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |
| 陆河县中心幼儿园 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 9月11日 |  | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |  |

陆河县疾病预防控制中心