陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表

（2018年第二季度）

| 监测点 地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的 监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市CDC 门卫 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 土笼街 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 六驿市场 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 龙潭路口 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 经济开发区 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 环城路 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 南堤路 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 龙辉路 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 下街仔 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 丽景半岛 酒店 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海花园 对面 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 维也纳酒店 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 洛洲花苑 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 东海镇 东海大道 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |
| 市政府食堂 | 市CDC | 市CDC | 4月11日 |  | 经检测、所检指标全部合格 |  |  |

陆丰市疾病预防控制中心