**汕尾市陆河县用户水龙头水质监测信息公开表**

（ 2018年第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 陆兴幼儿园 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 | 尽管检测结果均合格，但仍建议烧开后饮用 |
| 陆河交警大队 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县卫生系统公共租赁房 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 河田中学 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河中学 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县外国语学校 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县职业学校  | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县财政局 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县水务局 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县公安局 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 河田派出所 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县建设局 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县实验中学 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县政府 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |
| 陆河县中心幼儿园 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 5月7日 | 经检测，所检指标全部合格 | 无 |

 陆河县疾病预防控制中心